УТВЕРЖДЕНА

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 25 декабря 2012 г. № 295

П Р О Г Р А М М А

по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.120.40 | Переключатели бытового и аналогичного назначения для стационарных электрических установок. Часть 2-6. Дополнительные требования. Пожарные переключатели внешних и внутренних знаков и светильников. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60669-2-6:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

2

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 2 | 29.120.40 29.120 | Переключатели бытового и аналогичного назначения стационарных электрических установок. Дополнительные требования. Переключатели и относящееся к ним оборудование для применения в электронных системах домов и зданий. Разработка ГОСТ. Принятие EN 50428:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 3 | 17.220.01 25.160.10 | Стандарт на группу однородной продукции для демонстрации соответствия оборудования для сварки сопротивлением, дуговой сварки и связанных с ними процессов основным ограничениям, относящимся к воздействию на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц). Разработка ГОСТ. Принятие EN 50445:2008 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Республика Беларусь |
| 4 | 29.035.20 | Рекомендуемый метод испытания для оценки риска выделения пластификатора из кабелей с поливинилхлоридной (PVC) изоляцией и оболочкой. Разработка ГОСТ. Принятие EN 50497:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 5 | 29.160 | Машины электрические вращающиеся. Часть 8. Маркировка выводов и направление вращения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60034-8:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 6 | 17.040.30 29.140.10 | Цоколи и патроны ламповые, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 2. Патроны ламповые. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60061-2:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

3

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 7 | 29.140.10 | Цоколи и патроны ламповые, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 4. Руководства и общая информация. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60061-4:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 8 | 29.120.99 31.060.70 | Конденсаторы силовые для индукционных нагревательных установок. Часть 1. Общие положения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60110-1:1998 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 9 | 31.060.70 | Конденсаторы последовательного соединения для энергетических систем. Часть 2. Аппаратура защиты для последовательно включаемых конденсаторных батарей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60143-2:1994 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 10 | 29.120.70 | Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 27. Требования безопасности продукции. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60255-27:2005 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 11 | 29.120.30 | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 4. Переключаемые ответвители и соединители с блокировкой или без нее. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60309-4:2006 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 12 | 29.120.30 | Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-1. Соединители для швейных машин. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60320-2-1:2000 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

4

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 13 | 97.100.10 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-66. Дополнительные требования к нагревателям для водяных матрацев. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-66:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 14 | 55.230 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-75. Дополнительные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-75:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 15 | 97.100.10 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-81. Дополнительные требования к грелкам для ног и коврикам с подогревом. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-81:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 16 | 91.100.20 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-83. Дополнительные требования к подогреваемым водостокам, предназначенным для осушения крыш. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-83:2008 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 17 | 65.150 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-86. Дополнительные требования к электрическим устройствам для отлова рыбы. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-86:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

5

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 18 | 97.040.20 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-90. Дополнительные требования к промышленным микроволновым печам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-90:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 19 | 13.120 91.140.70 97.170 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-105. Дополнительные требования к многофункциональным душевым кабинам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-105:2008 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 20 | 13.120 91.140.10 97.100.10 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-106. Дополнительные требования к электронагревательным коврам и нагревательным элементам для отопления помещений, устанавливаемым под съемными напольными покрытиями. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-106:2007 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 21 | 13.120 97.060 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-108. Дополнительные требования к электролизерам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-108:2008 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

6

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 22 | 25.180.10 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 4. Дополнительные требования к установкам дуговых электропечей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-4:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 23 | 25.180.10 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 6. Технические условия безопасности промышленного микроволнового нагревательного оборудования. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-6:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 24 | 25.180.10 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 8. Дополнительные требования к печам электрошлакового переплава. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-8:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 25 | 25.180.10 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 9. Дополнительные требования к установкам высокочастотного диэлектрического нагрева. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-9:2005. | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 26 | 25.180.10 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 10. Дополнительные требования к сетевым системам обогрева с электросопротивлением для промышленного и торгового применения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-10:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 27 | 25.180.10 81.100 | Безопасность электронагревательных установок. Часть 21. Дополнительные требования к оборудованию для электронагрева. Оборудование для нагрева и плавления стекла. | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

7

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60519-21:2008 |  |  |  |  |
| 28 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2-14. Дополнительные требования. Светильники для трубчатых газоразрядных ламп с холодным катодом (неоновые лампы) и аналогичное оборудование. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60598-2-14:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 29 | 29.200 | Делители напряжения индуктивные. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60618:1994 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 30 | 29.080.30 29.080 | Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60664-1:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 31 | 29.080.30 | Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнений. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60664-3:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 32 | 29.080.30 | Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60664-4:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 33 | 29.080.30 | Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки тока до 2 мм включительно. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60664-5:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

8

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 34 | 29.120.40 | Переключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования. Разъединители. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60669-2-4:2004 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 35 | 13.220.40 29.020 | Испытание на пожароопасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя, образуемое источником номинальной мощностью 1 кВт при сгорании предварительно подготовленной смеси. Аппаратура, руководство и порядок испытания на соответствие техническим условиям. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60695-11-2:2003 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 36 | 13.220.40 29.020 | Испытание на пожароопасность. Часть 11-20. Испытательное пламя. Методы испытаний с использованием источников воспламенения на 500 Вт. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60695-11-20:2003 | статья 4 | 2011 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 37 | 29.060.20 | Кабели с минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающим 750 В. Часть 1. Кабели. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60702-1:2002 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

9

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 38 | 29.060.20 | Кабели с минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающим 750 В. Часть 2. Выводы. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60702-2:2002 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 39 | 33.060.40 | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11. Безопасность. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60728-11:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 40 | 29.140.30 97.120 | Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к устройствам теплозащиты балластного сопротивления для трубчатых люминесцентных ламп. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60730-2-3:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 41 | 97.120 | Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60730-2-6:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

10

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 42 | 97.120 | Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-13. Дополнительные требования к датчикам контроля влажности. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60730-2-13:2001 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 43 | 97.120 | Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-19. Дополнительные требования к масляным клапанам с электроприводом, включая требования к механическим характеристикам. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60730-2-19:2007 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 44 | 13.280 13.260 | Безопасность лазерных изделий. Часть 4. Лазерные ограждения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60825-4:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 45 | 13.060.70 | Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Часть 1. Общие положения. Эксплуатационные характеристики, испытания и классификация. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60831-1:2002 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 46 | 13.060.70 | Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Часть 2. Испытание на | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

11

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | старение, самовосстановление и разрушение. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60831-2:1995 |  |  |  |  |
| 47 | 29.140.10 | Патроны ламповые различных типов. Часть 2. Дополнительные требования. Раздел 1. Патроны ламп S14. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60838-2-1:1994 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 48 | 31.060.70 | Конденсаторы силовые шунтирующие несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Часть 1. Общие положения. Технические характеристики, испытания и номинальные значения параметров. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60931-1:1996 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 49 | 31.060.70 | Конденсаторы силовые шунтирующие несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Часть 2. Испытание на старение и разрушение. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60931-2:1995 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 50 | 31.060.70 | Конденсаторы силовые шунтирующие несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 кВ включительно. Часть 3. Внутренние плавкие предохранители. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60931-3:1996 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |

12

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 51 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели электродвигателей переменного тока. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-4-2:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 52 | 29.130.20 31.180 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-4-3:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 53 | 29.120.99 29.130 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с заданным режимом работы в условиях отказа (PDF). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-5-3:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 54 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-4. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Методы оценки эксплуатационных характеристик низкоэнергетических контактов. Специальные испытания. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-5-4:2002 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

13

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 55 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-7. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к бесконтактным устройствам с аналоговым выходом. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-5-7:2003 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 56 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-8. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Трехпозиционные выключатели блокировки. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-5-8:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 57 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-9. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Коммутаторы скорости потока. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-5-9:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 58 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 8. Устройства управления встроенной тепловой защиты (РТС) вращающихся электрических машин. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60947-8:2003 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 59 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 2. Жидкостные системы охлаждения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-2:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 60 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 3. Средства зажигания дуги и стабилизаторы. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-3:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

14

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 61 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 5. Механизмы подачи проволоки. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-5:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 62 | 25.160.30 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 6. Ручные источники питания дуговой сварки металла в ограниченном режиме. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-6:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 63 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 7. Горелки. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-7:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 64 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 8. Газовые консоли для систем сварки и плазменной резки. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-8:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 65 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 11. Электрододержатели. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-11:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 66 | 25.160 | Оборудование для дуговой сварки. Часть 12. Соединительные устройства для сварочных кабелей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60974-12:2004 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 67 | 31.060.70 | Конденсаторы для силовой электроники. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61071:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 68 | 29.200 | Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7. Требования безопасности. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61204-7:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

15

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 69 | 13.260 29.240.20 29.260.99 | Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61243-3:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 70 | 31.060.01 97.040.20 | Конденсаторы для микроволновых печей. Часть 1. Общие положения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61270-1:1996 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 71 | 29.060.01 55.060 | Катушки для промышленных кабелей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61316:1999 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 72 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-2. Дополнительные требования к электронным понижающим преобразователям, работающим от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-2:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 73 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-7. Дополнительные требования к электронным балластным сопротивлениям, работающим на постоянном токе, применяемым для аварийного освещения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-7:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 74 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-8. Дополнительные требования к электронным балластным сопротивлениям для люминесцентных ламп. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-8:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

16

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 75 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-9. Дополнительные требования к электронным балластным сопротивлениям для газоразрядных ламп (кроме люминесцентных ламп). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-9:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 76 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-10. Дополнительные требования к электронным инверторам и преобразователям для высокочастотных трубчатых газоразрядных ламп накаливания (неоновых ламп) холодного запуска. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-10:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 77 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-11. Дополнительные требования к вспомогательным электронным схемам для светильников. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-11:2001 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 78 | 29.140.99 | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-12. Дополнительные требования к электронным балластам постоянного или переменного тока для газоразрядных ламп (за исключением люминесцентных ламп). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61347-2-12:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 79 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Часть 1. Общие правила. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61439-1:2009 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

17

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 80 | 29.120.99 | Соединители установочные для неразъемного соединения в стационарных установках. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61535:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 81 | 17.220.20 29.080.01 29.240.01 | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 8. Устройства контроля изоляции в системах IT. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61557-8:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 82 | 17.220.20 25.040.40 | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 9. Оборудование для выявления мест повреждения изоляции в системах IT. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61557-9:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 83 | 17.220.20 | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 10. Комплексное измерительное оборудование для испытания, измерения или мониторинга защитных устройств. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61557-10:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

18

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 84 | 17.220.20 29.080.01 29.240.01 | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 11. Эффективность контрольно-измерительных приборов для определения остаточного тока (RCM) типа A и типа B в системах TT, TN и IT. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61557-11:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 85 | 29.080.01 29.240.01 17.220.20 | Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 12. Устройства для измерения и контроля эксплуатационных характеристик (PMD). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61557-12:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 86 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичного оборудования. Часть 2-1. Дополнительные требования и испытания разделительных трансформаторов и блоков питания с разделительными трансформаторами общего назначения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-1:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 87 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичного | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

19

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | оборудования. Часть 2-2. Дополнительные требования и испытания регулировочных трансформаторов и блоков питания с регулировочными трансформаторами. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-2:2007 |  |  |  |  |
| 88 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-3. Дополнительные требования к трансформаторам зажигания газовых и жидкотопливных горелок. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-3:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 89 | 29.180 | Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичного оборудования с напряжением питания до 1100 В. Часть 2-4. Дополнительные требования и испытания изолирующих трансформаторов и блоков питания с изолирующими трансформаторами. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-4:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 90 | 29.180 | Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-5. Дополнительные требования и испытания трансформаторов для электробритв, блоков питания для электробритв и источников питания для электробритв. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-5:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 91 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичного оборудования. Часть 2-7. Дополнительные | статья 4 | 2011 год | 2012 год | Российская Федерация |

20

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | требования и испытания трансформаторов и блоков питания для игрушек. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-7:2007 |  |  |  |  |
| 92 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-8. Дополнительные требования к трансформаторам для звонков и звуковой сигнализации. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-8:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 93 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-9. Дополнительные требования к трансформаторам для переносных светильников III класса с вольфрамовыми лампами. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-9:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 94 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-12. Дополнительные требования к трансформаторам со стабилизированным выходным напряжением. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-12:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 95 | 29.180 | Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичного оборудования с напряжением питания до 1100 В. Часть 2-13. Дополнительные требования и испытания автотрансформаторов и блоков питания с автотрансформаторами. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-13:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

21

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 96 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-15. Дополнительные требования к разделительным трансформаторам для медицинских помещений. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-15:2011 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 97 | 29.180 | Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичного оборудования с напряжением питания до 1100 В. Часть 2-16. Дополнительные требования и испытания для переключаемых блоков питания и трансформаторы для переключаемых блоков питания. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-16:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 98 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-20. Дополнительные требования к элементам с реактивным сопротивлением малых размеров. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-20:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 99 | 29.180 | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Часть 2-23. Дополнительные требования к трансформаторам для стройплощадок. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61558-2-23:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

22

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 100 | 29.240 29.240.10 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61643-21:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 101 | 31.060.70 | Конденсаторы силовые. Батареи компенсации коэффициента мощности низкого напряжения. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61921:2003 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 102 | 29.120.20 29.140.40 | Устройства для подсоединения светильников (DCL) бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61995-1:2005 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 103 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 1. Общие правила. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62026-1:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 104 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 3. DeviceNet. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62026-3:2008 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 105 | 25.160 | Оборудование для контактной сварки. Часть 1. Требования безопасности проектирования, производства и установки. | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

23

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62135-1:2008 |  |  |  |  |
| 106 | 29.120.30 43.120 | Вилки, штепсельные розетки, соединители и входы транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 1. Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62196-1:2004 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 107 | 97.030 17.240 | Методы измерений электромагнитных полей бытовых и аналогичных приборов в части их воздействия на человека. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62233:2005 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Республика Беларусь |
| 108 | 97.030 | Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62311:2007 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Республика Беларусь |
| 109 | 29.140 | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62471:2008 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Республика Беларусь |
| 110 | 35.020 17.220.20 | Оценка соответствия маломощного электронного и электрического оборудования основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62479:2010 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Республика Беларусь |

24

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 111 | 29.020 29.140 | Оценка осветительного оборудования в отношении воздействия на человека электромагнитных полей. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62493:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 112 | 29.120.50 | Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60269-6:2010 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 113 | 29.120.30 29.120.40 | Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-4. Соединители, работающие под воздействием веса. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60320-2-4:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 114 | 29.060 29.060.01 29.060.10 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97. Дополнительные требования к приводам для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-97:2009 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 115 | 29.020 29.260.01 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-101. Дополнительные требования к испарителям. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-101:2008 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 116 | 29.020 29.260.01 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-109. Дополнительные | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

25

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | требования к приборам для обработки воды ультрафиолетовым излучением. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60335-2-109:2010 |  |  |  |  |
| 117 | 29.020 29.120.20 | Резисторы лабораторные. Резисторы постоянного тока лабораторные. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60477:1974 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 118 | 29.130 | Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-15. Дополнительные требования к автоматическим электрическим устройствам контроля за потоком воздуха, потоком воды и уровнем воды. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 60730-2-15:2008. | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 119 | 29.130 | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Дополнительные требования к испытательным и измерительным цепям. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61010-2-030:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 120 | 29.130 | Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Часть 2. Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61439-2:2011 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

26

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 121 | 29.130 | Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Часть 5. Комплектные устройства распределения электроэнергии в сетях общего пользования. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61439-5:2010 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 122 | 29.020 29.120.50 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным энергораспределительным системам. Требования и испытания. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61643-11:2011 | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 123 | 17.220.20 | Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие требования. Разработка ГОСТ. Принятие IEC 61869-1:2007 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 124 | 29.120.01 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, типа B, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков и без встроенной защиты от сверхтоков (RCBO типа B и RCCB типа B). Разработка ГОСТ. Принятие IEC 62423:2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 125 | 29.160 | Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом. Разработка ГОСТ на основе | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

27

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | СТБ МЭК 60034-2А-2005 (IEC 60034-2А:1974) |  |  |  |  |
| 126 | 31.220 | Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 6. Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р МЭК 127-6-99 (IEC 60127-6:1994) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 127 | 61.080 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 128 | 29.060.20 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60227-7-2010 (IEC 60227-7:2003) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 129 | 97.040.50 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9. Дополнительные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

28

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 130 | 97.030 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49. Дополнительные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60335-2-49-2010 (IEC 60335-2-49:2008) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 131 | 29.140.20 | Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Требования безопасности. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1:2005) и IEC 60432-1:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 132 | 29.120.99 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60439-1-2007 (IEC 60439-1:2004) и ГОСТ Р 51321.1-2007 (IEC 60439-1:2004) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 133 | 29.120.99 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам). Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) и ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

29

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 134 | 29.120.99 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60439-3-2007 (IEC 60439-3:2001) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 135 | 29.120.99 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам для строительных площадок. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60439-4-2007 (IEC 60439-4:2004) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 136 | 29.120.99 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60439-5-2007 (IEC 60439-5:2006) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 137 | 31.040.01 | Меры сопротивления лабораторные. Часть 2. Меры сопротивления переменного тока лабораторные. Разработка ГОСТ на основе | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

30

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | СТБ МЭК 60477-2-2007 (IEC 60477-2:1979) |  |  |  |  |
| 138 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 139 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60598-2-3-2009 (IEC 60598-2-3:2002) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 140 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998) и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-5:1998) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 141 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994) и ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 142 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности. Разработка ГОСТ на основе | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

31

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:81) и ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 (IEC 60598-2-19:1981) |  |  |  |  |
| 143 | 29.140.40 | Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23.Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания. Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 144 | 29.120.99 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 50827.2-2009 (IEC 60670-21:2004) | статья 4 | 2011 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 145 | 29.120.99 | Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 50827.4-2009 (IEC 60670-23:2006) | статья 4 | 2011 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 146 | 29.020 | Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной проволокой. Аппаратура и общий порядок проведения испытаний. Разработка ГОСТ на основе | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

32

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) и ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 (IEC 60695-2-10:2000) |  |  |  |  |
| 147 | 29.020 | Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание готовых изделий на горючесть. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) и ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 (IEC 60695-2-11:2000) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 148 | 29.020 | Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) и ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 (IEC 60695-10-2:2003) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 149 | 29.020 | Испытания на пожароопасность. Часть 11-5. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение соответствия. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 150 | 29.130.20 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на направляющих электрических аппаратов в устройствах распределения и управления. | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

33

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | Разработка ГОСТ на основе СТБ МЭК 60715-2006 (IEC 60715:1981) и ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981) |  |  |  |  |
| 151 | 31.260 | Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 60825-1-2011(IEC 60825-1:2007) и ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 (IEC 60825-1:2007) | статья 4 | 2011 год | 2012 год | Российская Федерация |
| 152 | 35.020 | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 153 | 35.020 | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 22. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) | статья 4 | 2012 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 154 | 29.200 | Источники питания постоянного тока низковольтные. Рабочие характеристики. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 155 | 29.120.10 | Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Часть 21. Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

34

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | или постоянного тока. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) |  |  |  |  |
| 156 | 97.030 97.040.30 | Приборы холодильные бытовые. Технические требования и методы испытаний. Разработка ГОСТ на основе СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) и ГОСТ Р МЭК 62552-2011 (IEC 62552:2007) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 157 | 25.160.30 | Оборудование для контактной сварки и родственных процессов. Требования безопасности к конструкции и монтажу. Разработка ГОСТ на основе СТБ ЕН 50063-2007 (EN 50063:1989) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 158 | 65.040.20 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к охладителям свеженадоенного молока. Разработка ГОСТ на основе СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 159 | 65.040.20 | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. Требования безопасности. Разработка ГОСТ на основе СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997) | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |
| 160 | 17.220.20 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения. | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Республика Беларусь |

35

| № п/п | Код МКС | Наименование межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы технического регламента Таможенного союза | Срок разработки | Государство – член Таможенного союза– ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | Разработка ГОСТ на основе СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) |  |  |  |  |
| 161 | 13.260 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения. Разработка ГОСТ основе ГОСТ Р 12.1.009-2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 162 | 13.260 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 12.1.019-2009 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

_______________