Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. № 876 (в редакции Решения Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от 20 ноября 2012 г. № 235)

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий |
| 1 | Статья 11 Отбор проб | ГОСТ 8844-75 | «Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб» |  |
| 2 |  | ГОСТ 9173-86 | «Изделия трикотажные. Правила приемки» |  |
| 3 |  | ГОСТ 13587-77 | «Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб» |  |
| 4 |  | ГОСТ 16218.0-82 | «Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб» |  |
| 5 |  | ГОСТ 18321-73 | «Статистический контроль качества» Методы случайного отбора выборок штучной продукции |  |
| 6 |  | ГОСТ 20566-75 | «Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб» |  |
| 7 |  | ГОСТ 23948-80 | «Изделия швейные. Правила приемки» |  |
| 8 |  | ГОСТ 25451-82 | «Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки» |  |
| 9 |  | ГОСТ 26666.0-85 | «Мех искусственный трикотажный. Правила приемки |  |

2

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | и метод отбора проб» |  |
| 10 |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 | «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» |  |
| 11 | Статья 11 Идентификация | ГОСТ 3897-87 | «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» |  |
| 12 |  | ГОСТ 4659-79 | «Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний» |  |
| 13 |  | ГОСТ 8737-77 | «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка» |  |
| 14 |  | ГОСТ 10581-91 | «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» |  |
| 15 |  | ГОСТ 12453-77 | «Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка» |  |
| 16 |  | ГОСТ 16958-71 | «Изделия текстильные. Символы по уходу» |  |
| 17 |  | ГОСТ ИСО 3758-2010 | «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» |  |
| 18 |  | СТБ ISO 3758-2011 | «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу» |  |
| 19 |  | ГОСТ 19411-88 | «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка» |  |
| 20 |  | ГОСТ 25227-82 | «Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка» |  |
| 21 |  | ГОСТ 25617-83 | «Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и |  |

3

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | смешанные. Методы химических испытаний» |  |
| 22 |  | ГОСТ 26623-83 | «Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья» |  |
| 23 |  | СТБ 948-2007 | «Материалы и изделия текстильные. Обозначения состава сырья» |  |
| 24 |  | ГОСТ 30084-93 | «Материалы текстильные. Первичная маркировка» |  |
| 25 |  |

ГОСТ 30387-95

|  | «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья» |  |
| --- | --- | --- |
| 26 |  | ГОСТ Р 50721-94 | «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья» |  |
| 27 |  | СТБ ГОСТ Р 50721-97 | «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья» |  |
| 28 |  | ГОСТ Р 51293-99 | «Идентификация продукции. Общие положения» |  |
| 29 |  | ГОСТ Р 51793-2001 | «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя» |  |
| 31 |  | ГОСТ ИСО 1833-2001 | «Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон» |  |
| 32 |  | ГОСТ ИСО 5088-2001 | «Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон» |  |
| 33 |  | ГОСТ ISO 1833-1-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Основные принципы испытаний» |  |
| 34 |  | ГОСТ ISO 1833-2-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Cмеси из трех волокон» |  |

4

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 |  | ГОСТ ISO 1833-3-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и некоторых других волокон. Метод с использованием ацетона» |  |
| 36 |  | ГОСТ ISO 1833-5-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси вискозных, медноаммиачных или высокомодульных и хлопчатобумажных волокон. Метод с использованием цинката натрия» |  |
| 37 |  | ГОСТ ISO 1833-7-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси полиамидных и некоторых других волокон. Метод с использованием муравьиной кислоты» |  |
| 38 |  | ГОСТ ISO 1833-8-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и триацетатных волокон. Метод с использованием ацетона» |  |
| 39 |  | ГОСТ ISO 1833-10-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси триацетатных волокон с другими. Метод с использованием дихлорметана» |  |
| 40 |  | ГОСТ ISO 1833-11-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси целлюлозы и полиэфирных волокон. Метод с использованием серной кислоты» |  |
| 41 |  | ГОСТ ISO 1833-12-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси акриловых, некоторых модакриловых, некоторых хлорсодержащих, эластановых и других волокон. Метод с использованием диметилформамида» |  |

5

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 |  | ГОСТ ISO 1833-13-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси акриловых, некоторых хлорсодержащих и некоторых других волокон. Метод с использованием карбодисульфидацетона» |  |
| 43 |  | ГОСТ ISO 1833-14-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и некоторых хлорсодержащих волокон. Метод с использованием уксусной кислоты» |  |
| 44 |  |

ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007

|  | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых |  |
| --- | --- | --- |
| 45 |  | ГОСТ ISO 1833-17-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси хлорсодержащих (Гомополимеры винилхлорида) и некоторых других волокон. Метод с использованием серной кислоты» |  |
| 46 |  | ГОСТ ISO 1833-18-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных. Метод с использованием серной кислоты» |  |
| 47 |  | ГОСТ ISO 1833-19-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси целлюлозных волокон и асбеста. Метод с применением нагрева» |  |
| 48 |  | ГОСТ ISO 1833-21-2011 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Смеси хлорсодержащих волокон, некоторых модакриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон. Метод с |  |

6

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | применением хлоргексанола» |  |
| 49 |  | ГОСТ ИСО 5089-2001 | «Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний» |  |
| 491 |  | СТБ ISO 1833-20-2012 | «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)» |  |
| 50 | Статья 11 Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ 10681-75 | «Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения» |  |
| 51 |  | СТБ ISO 139-2008 | «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний» в части стандартных климатических условий» |  |
| 52 |  | ГОСТ Р ИСО 139-2007 | «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний» в части стандартных климатических условий» |  |
| 53 |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 | «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» |  |
| 54 | Приложение 3 Уровень напряженности электростатичес кого поля | МУК 4.1/4.3.1485-03 | «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» |  |
| 55 |  | СанПиН 9-29.7-95 | «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения |  |

7

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | напряженности электростатического поля» |  |
| 56 |  | СанПиН №9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) | «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» |  |
| 57 | Приложение 3 Требования химико-биологической безопасности: - гигроско-пичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств» |  |
| 58 | Приложение 3 - воздухопро-ницаемость | ГОСТ 12088-77 | «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости» |  |
| 59 |  | ГОСТ ИСО 9237-2002 | «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости» |  |
| 60 | Статья 5 - устойчивость окраски | ГОСТ 9733.0-83 | «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям» |  |
| 61 |  | ГОСТ 9733.4-83 | «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам» |  |
| 62 |  | ГОСТ 9733.5-83 | «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде» |  |
| 63 |  | ГОСТ 9733.6-83 | «Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту» |  |
| 64 |  | ГОСТ 9733.9-83 | «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде» |  |
| 65 |  | ГОСТ 9733.27-83 | «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению» |  |
| 66 |  | СТБ ISO 105-X12-2009 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски». Часть Х12. Метод |  |

8

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | определения устойчивости окраски к трению |  |
| 67 |  |

ГОСТ 2351-88

|  | «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 68 |  |

ГОСТ 7779-75

|  | «Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 69 |  |

ГОСТ 7780-78

|  | «Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 70 |  |

ГОСТ 7913-76

|  | «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 71 |  |

ГОСТ 11151-77

|  | «Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 72 |  |

ГОСТ 23433-79

|  | «Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 73 |  | ГОСТ 23627-89 | «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| 74 |  |

ГОСТ 13527-78

|  | «Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения» |  |
| --- | --- | --- |
| 75 |  | ГОСТ Р ИСО 105-А01-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» |  |
| 76 |  | ГОСТ ИСО 105-А01-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости |  |

9

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний» |  |
| 77 |  | ГОСТ Р ИСО 105-А02-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |  |
| 78 |  | ГОСТ ИСО 105-А02-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски» |  |
| 79 |  | ГОСТ Р ИСО 105-А03-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания» |  |
| 80 |  | ГОСТ ИСО 105-А03-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания» |  |
| 81 |  | ГОСТ Р ИСО 105-А04-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей» |  |
| 82 |  | ГОСТ ИСО 105-А04-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей» |  |
| 83 |  | ГОСТ Р ИСО 105-А05-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для определения баллов по серой шкале» |  |
| 84 |  | СТБ ISO 105-C10-2009 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть С10. Метод определения устойчивости |  |

10

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой» |  |
| 85 |  | СТБ ISO 105-Е01-2009 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е01. Метод определения устойчивости окраски к воздействию воды» |  |
| 86 |  | ГОСТ Р ИСО 105-Е02-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды» |  |
| 87 |  | ГОСТ ИСО 105-Е02-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды» |  |
| 88 |  | СТБ ISO 105-Е04-2010 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту» |  |
| 89 |  | ГОСТ Р ИСО 105-F-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования» |  |
| 90 |  | ГОСТ ИСО 105-F-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования» |  |
| 91 |  | ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» |  |
| 92 |  | ГОСТ ИСО 105-F10-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования» |  |
| 93 |  | ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости |  |

11

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности» |  |
| 94 |  | ГОСТ ИСО 105-J01-2002 | «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности» |  |
| 95 | Приложение 3 - водопоглоще-ние | п.3.10 ГОСТ 11027-80 | «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия» |  |
| 96 |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств» |  |
| 97 | Статья 4 наличие запаха | ГОСТ 30877-2003 | «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Показатели безопасности и методы их определения» |  |
| 98 |  | МУК 4.1/4.3 1485-03 | «Методы контроля. Химические факторы/физические факторы. Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых» |  |
| 99 | Приложение 3 Приложение 4 Приложение 7 Требования химической безопасности: - выделение вредных для здоровья химических веществ: - кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец | ГОСТ Р 51309-99 | «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» |  |
| 100 |  | ПНД Ф 14.2.22-95 | «Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии» |  |
| 101 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | «Методика выполнения измерений кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной |  |

12

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | спектрометрии с пламенной атомизацией» |  |
| 102 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | «Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацией» |  |
| 103 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 | «Методика выполнения измерений алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ICP спектрометрии» |  |
| 104 |  | МУК 4.1.742-99 | «Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде» |  |
| 105 |  | МУК 4.1.1256-03 | «Измерение массовой концент-рации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования» |  |
| 106 |  | МУК 4.1.1258-03 | «Измерение массовой концентра-ции меди флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования» |  |
| 107 |  | МВИ.МН 1792-2002 | «Методика выполнения измерений концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+ » |  |
| 108 |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 | «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» |  |

13

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 |  | СТБ ISO 11885-2011 | «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES)» |  |
| 1091 |  | ИСО 11969-96 | «Качество воды. Определение мышьяка» |  |
| 110 |  | ГОСТ 4152-89 | «Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка» |  |
| 111 |  | МВИ.МН 3057-2008 | «Методика выполнения изме-рений концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом пламенной атомно-абсорбциооной спектрометрии» |  |
| 112 |  | ИСО 8288-1986 | «Качество воды. Определение содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени» |  |
| 113 |  | СТБ ИСО 15586-2011 | «Качество воды. Обнаружение микроэлементов атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи» |  |
| 114 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 | «Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией» |  |
| 115 |  | ИСО 16590:2000 | «Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием» |  |
| 116 |  | СТ РК ИСО 16590-2007 | «Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием» |  |
| 117 |  | ГОСТ 22001-87 | «Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии определения примесей химических элементов» |  |
| 118 |  | ГОСТ 26927-86 | «Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути» |  |

14

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 | - содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-83 | «Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний» |  |
| 120 |  | МУК 4.1.1272-03 | «Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» |  |
| 121 |  | МУК 4.1.1045-01 | «ВЭЖХ определение формальде-гида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе» |  |
| 122 |  | МУК 4.1.1053-01 | «Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе» |  |
| 123 |  | МУК 4.1.1265-03 | «Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования» |  |
| 124 |  | МУ № 266 | «По газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в атмосферном воздухе» |  |
| 125 |  | СТБ ISO 14184-1-2011 | «Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Определение содержания свободного и гидролизованного формальдегида методом водной экстракции» |  |
| 126 |  | СТ РК ИСО 14184-2-2009 | «Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Свободный формальдегид (метод поглощения паром)» |  |
| 127 | - акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | «Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей» |  |
| 128 |  | ГОСТ 30713-2000 | «Волокно полиакрилнитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой |  |

15

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | кислоты в воздух. Метод газовой хроматографии» |  |
| 129 |  | МУК 4.1.658-96 | «Методические указания по газо-хроматографическому определению акрилонитрила в воде» |  |
| 130 |  | МУК 2.3.3.052-96 | «Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола» |  |
| 131 |  | МУК 4.1.1206-03 | «Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина, в воде» |  |
| 132 |  | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определе-ние гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, ме-тилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 133 |  | МУК 4.1.580-96 | «Определение нитрила акриловой кислоты, выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, методом газовой хроматографии» |  |
| 134 |  | МУК 4.1.1044а-01 | «Газохроматографическое опре-деление акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина и этиламина в воздухе» |  |
| 135 |  | РД 52.04.186-89 | «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» |  |
| 136 |  | Инструкция 4.1.10-14- | «Газохроматографический |  |

16

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 91-2005 | метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах» |  |
| 137 |  | МУ 11-12-25-96 | «Методические указания по определению нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость) из волокна «Нитрон Д» методом газожидкостной хроматографии» |  |
| 138 |  | МУ 268-93 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе» |  |
| 139 | - ацетальдегид | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определе-ние гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, ме-тилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 140 |  | МУК 4.1.1045-01 | «ВЭЖХ определение формальде-гида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе» |  |
| 141 |  | МУК 4.1.1957-05 | «Газохроматографическое опреде-ление винилхлорида и ацетальдегида в воздухе» |  |
| 142 |  | МР 01.022-07 | «Газохроматографическое определе-ние ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилаце-тата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, |  |

17

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяю-щихся в воздушную среду из материалов различно-го состава» |  |
| 143 |  | МВИ. МН 2558-2006 | «Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии» |  |
| 144 |  | МУ 2563-82 | «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны» |  |
| 145 | - ацетон | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 146 |  | МУК 4.1.649-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде» |  |
| 147 |  | МУК 4.1.650-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде» |  |
| 148 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато массспектрометрическому |  |

18

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 149 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе» |  |
| 150 |  | МУК 4.1.600-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе» |  |
| 151 |  | МР 01.022-07 | «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава» |  |
| 152 |  | МВИ. МН 2558-2006 | «Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии» |  |
| 153 |  | РД 52.04.186-89 | «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» |  |
| 154 | - бензол | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, |  |

19

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 155 |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 | «Методика выполнения измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хроматомасс-спектрометрии» |  |
| 156 |  | МУК 4.1.650-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде» |  |
| 157 |  | Инструкция 4.1.10-15-91-2005 | «Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах» |  |
| 158 |  | МУК 4.1.739-99 | «Хроматомасс-спектрометрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде» |  |
| 159 |  | МУК 4.1.1205-03 | «Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде» |  |
| 160 |  | МУК 4.1.649-96 | «Методические указания по хроматомасспектрометрическо му определению летучих органических веществ в воде» |  |
| 161 |  | МР № 29 ФЦ/830 | «Газохроматографическое опре-деление массовой |  |

20

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензо-ла, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков» |  |
| 162 |  | ГОСТ 26150-84 | «Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки» |  |
| 163 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 164 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе» |  |
| 165 |  | МР 01.023-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава» |  |
| 166 |  | МУ № 4477-87 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны» |  |
| 167 | - винилацетат | ГОСТ 22648-77 | «Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей» |  |
| 168 |  | МР 2915-82 | «Методические рекомендации по определению винилацетата в |  |

21

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | воде методом газожидкостной хроматографии» |  |
| 169 |  | МР 1870-78 | «Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и пищевых продуктах» |  |
| 170 | - гексаметилен-диамин | МР 1503-76 | «Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях в полимерных материалах, применяемых в пищевой и текстильной промышленности» |  |
| 171 |  | Инструкция № 880-71 | «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 172 |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» |  |
| 173 |  | МВИ. МН 1402-2000 | «Методика выполнения измерений концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии» |  |
| 174 | - диметилте-рефталат | МУК 4.1.745-99 | «Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде»; Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, |  |

22

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 175 |  | МР 01.025-07 | «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтил-фталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 176 |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004 | «МВИ концентрации диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом газовой хроматографии» |  |
| 177 |  | МВИ. МН 2367-2005 | «Методика выполнения измерений концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии» |  |
| 178 |  | МУ №2704-83 | «Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, динила диметилтерефталата в воздухе» |  |
| 179 | - диметилфор-мамид | МУК 4.1.1206-03 | «Газохроматографическое опре-деление акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина, в воде» |  |
| 180 |  | МУ 11-12-26-96 | «Методические указания по определению диметилформамида в вытяжках (потовая жидкость) из волокна «Нитрон Д» методом газо-жидкостной хроматографии» |  |
| 181 |  | МУК 4.1.1044а-01 | «Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина и этиламина в |  |

23

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | воздухе» |  |
| 182 |  | МУ № 1495-76а | «Методические указания на газохроматографическое определение диметилформамида в воздухе» |  |
| 183 | - ε-капролактам | НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) | «Методика выполнения измерений ε-капролактама в природных и сточных водах» |  |
| 184 |  | Инструкция № 4259-87 | «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» |  |
| 185 |  | МУК 4.1.1209-03 | «Газохроматографическое определение ε-капролактама в воде» |  |
| 186 |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. | «Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки» |  |
| 187 |  | ГОСТ 30351-2001 | «Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии» |  |
| 188 | - ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.649-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде» |  |
| 189 |  | МУК 4.1.650-96 | «Методические указания по газо-хроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде» |  |
| 190 |  | МУК 4.1.1205-03 | «Газохроматографическое опре-деление бензола, |  |

24

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде» |  |
| 191 |  | МР № 29 ФЦ/830 | «Газохроматографическое опре-деление массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензо-ла, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков» |  |
| 192 |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 | «Методика выполнения измерений концентраций ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола, гексана,октана и декана в воде методом газовой хроматографии» |  |
| 193 |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | «Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах» |  |
| 194 |  | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, ме-тилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изо-бутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |

25

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195 |  | МУК 4.1.1046-01 | «Газохроматографическое опре-деление орто-, мета-и параксилолов в воздухе» |  |
| 196 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 197 |  | МР 01.023-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,α-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава» |  |
| 198 |  | МУК 2.3.3.052-96 | «Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола» |  |
| 199 |  | МУ № 4477-87 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и n-ксилола в воздухе рабочей зоны» |  |
| 200 | - метилакрилат | МУК 4.1.656-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде» |  |
| 201 |  | МУК 4.1.025-95 | «Методы измерений массовой концентрации метакриловых соединений в объектах окружающей среды |  |
| 202 |  | МУК 4.1.620-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата в атмосферном воздухе» |  |
| 203 | - метилмета-крилат | МУК 2.3.3.052-96 | «Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола» |  |
| 204 |  | МУК 4.1.656-96 | «Методические указания по газохроматографическому |  |

26

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | определению метилакрилата и метилметакрилата в воде» |  |
| 205 |  | МУК 4.1.025-95 | «Методы измерений массовой концентрации метакриловых соединений в объектах окружающей среды |  |
| 206 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 207 | - спирт метиловый | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н- бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п- силолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 208 |  | МУ 4149-86 | «Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 209 |  | МУК 4.1.650-96 | «Методические указания по газо- хроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде» |  |
| 210 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, |  |

27

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе» |  |
| 211 |  | МУК 4.1.600-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе» |  |
| 212 |  | МР 01.022-07 | «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздуш-ную среду из материалов различного состава» |  |
| 213 |  | МУК 4.1.1046(а)-01 | «Газохроматографическое определение метанола в воздухе» |  |
| 214 |  | МУК 4.1.624-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмосферном воздухе» |  |
| 215 |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | «Осуществление государственного надзора за производством и примнением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 216 |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | «Санитарнохимические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метанола и этанола в атмосферном воздухе: Утв. МЗ |  |

28

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | РБ 29.03.1993г., № 76» |  |
| 217 | - спирт бутиловый | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 218 |  | МУ 4149-86 | «Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 219 |  | МУК 4.1.654-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению бутаналя, бутанола, изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2- этилгексеналя и 2-этилгексанола в воде» |  |
| 220 |  | МР 01.022-07 | «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилаце-тата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава» |  |
| 221 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в |  |

29

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | атмосферном воздухе» |  |
| 222 |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | «Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 223 |  | МУ № 2902-83 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны» |  |
| 224 | - стирол | ГОСТ 15820-82 | «Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей» |  |
| 225 |  | ГОСТ 22648-77 | «Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей» |  |
| 226 |  | МУК 2.3.3.052-96 | «Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола» |  |
| 227 |  | МУК 4.1.739-99 | «Хромато-масс-спектрометрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде» |  |
| 228 |  | МУК 4.1.1205-03 | «Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в |  |

30

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | воде» |  |
| 229 |  | МУК 4.1.649-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде» |  |
| 230 |  | МР № 29 ФЦ/830 | «Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов,изопропилбензола, н-пропилбензола,стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков» |  |
| 231 |  | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определ ние гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п- ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 232 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 233 |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | «Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки» |  |
| 234 |  | МВИ. МН 1401-2000 | «Методика выполнения измерений концентраций стирола в водной и водноспиртовых средах, имитирующих алкогольные напитки, методом газовой хроматографии» |  |

31

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 235 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе» |  |
| 236 |  | МУК 4.1.662-97 | «Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии» |  |
| 237 |  | МР 01.023-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,α-метилстирола, бензальдегида,выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава» |  |
| 238 |  | МУ № 4759-88 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций стирола в воздухе рабочей зоны» |  |
| 239 | - толуол | МР 01.024-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метил-стирола в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 240 |  | МУК 4.1.739-99 | «Хромато-масс-спектрометрическое определения бензола, толуола, |  |

32

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде» |  |
| 241 |  | МУК 4.1.650-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде» |  |
| 242 |  | МУК 4.1.1205-03 | «Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетра-хлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в воде» |  |
| 243 |  | МУК 4.1.649-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде» |  |
| 244 |  | МР № 29 ФЦ/830 | «Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков» |  |
| 245 |  | МУК 4.1.618-96 | «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе» |  |
| 246 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном |  |

33

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | воздухе» |  |
| 247 |  | МУК 4.1.651-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде» |  |
| 248 |  | МР 01.023-07 | «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,α-метилстирола, бензальдегида,выделяющихся в воздушную среду из матеразличного состава» |  |
| 249 |  | Инструкция 4.1.10-15-91-2005 | «Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах» |  |
| 250 |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 | «Методика выполнения измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-масс-спектрометрии» |  |
| 251 |  | МУ № 4477-87 | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны |  |
| 252 | -фенол | МУК 4.1.752-99 | «Газохроматографическое определение фенола в воде»; МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде» |  |
| 253 |  | МУК 4.1.737-99 | «Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде» |  |
| 254 |  | МУК 4.1.1263-03 | «Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическимметодом в |  |

34

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования» |  |
| 255 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 | «Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02» |  |
| 256 |  | РД 52.24.488-95 | «Методика выполнения измерений массовой концентрации определением суммы лету- чих фенолов в воде фотометрическим методом после отгонки с паром» |  |
| 257 |  | МУК 4.1.617-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов и фенола в атмосферном воздухе» |  |
| 258 |  | МУК 4.1.598-96 | «Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе» |  |
| 259 |  | МУК 4.1.1271-03 | «Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» |  |
| 260 |  | МУК 4.1.1478-03 | «Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» |  |
| 261 |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с |  |

35

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | пищевыми продуктами» |  |
| 262 |  | МВИ. МН 1924-2003 | «Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты» |  |
| 263 |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | «Санитарно-гигиеническая оценка лакированной консервной тары» |  |
| 264 |  | РД 52.04.186-89 | «Фенол: отбор проб на пленочный сорбент (метод с 4-аминоантипирином)» |  |
| 265 | - этиленгликоль | Инструкция № 880-71 | «Инструкция по санитарнохимическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 266 |  | МУ № 3999-85 | «Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны» |  |
| 267 | - дибутилфталат, диоктилфталат | МУК 4.1.738-99 | «Хромато-масс-спектрометричес-кое определение фталатов и органических кислот в воде» |  |
| 268 |  | МУ 4077-86 | «Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 269 |  | Инструкция 4259-87 | «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» |  |

36

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 270 |  | МР 01.025-07 | «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтил-фталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис (2-этилгексил) фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава» |  |
| 271 |  | ГОСТ 26150-84 | «Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки» |  |
| 272 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | «Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»; |  |
| 273 |  | МВИ. МН 1402-2000 | «Методика выполнения измерений концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии» |  |
| 274 | - тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | «Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» |  |
| 275 | Статья 4 - индекс токсичности (в водной среде) |

ГОСТ Р 53485-2009

|  | «Материалы текстильные. Метод определения токсичности» |  |
| --- | --- | --- |
| 276 |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 | «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. Химические факторы. Физические факторы» |  |
| 277 |  | МУ 1.1.037-95 | «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов» |  |
| 278 | Статья 4 - индекс токсичности (в воздушной | МР № 29 ФЦ/2688-03 | «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве |  |

37

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | среде) |  | тест-объекта спермы крупного рогатого скота» |  |
| 279 |  | МУ 1.1.037-95 | «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов» |  |
| 280 | Статья 4 Местное кожно-раздражающее воздействие | Инструкция №1.1.11-12-35-2004 | «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ» |  |
| 281 | Статья 4 Интенсивность запаха | Инструкция №1.1.10-12-96-2005 | «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви» |  |
| Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия |
| 282 | Статья 11 Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 | «Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб» |  |
| 283 |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви» |  |
| 284 |  | ГОСТ 9209-77 | «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля» |  |
| 285 |  | ГОСТ Р 52958 - 2008 | «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля» |  |
| 286 | Статья 4 Идентификация | СТБ 2132-2010 | «Изделия из кожи. Метод определения применяемых материалов» |  |
| 287 |  | ГОСТ 1023-91 | «Кожа. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение» |  |
| 288 | Приложение 8 Требования химической безопасности - массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 | «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть1. Метод жидкостной хроматографии» |  |
| 289 |  | ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 | «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения» |  |
| 290 |  | СТБ ISO 17226-1-2010 | «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть1. Метод |  |

38

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | высокоэффективный жидкостной хроматографии» |  |
| 291 |  | СТ РК ИСО 17226-1-2009 | «Кожа. Химические методы определения содержания формальдегида. Часть 1. Метод с использованием жидкостей хроматографии высокого разрешения» |  |
| 292 |  | СТ РК ИСО 17226-2-2009 Кожа | «Кожа. Химические методы определения содержания формальдегида. Часть 2. Метод с использованием колориметрического анализа» |  |
| 2921 |  | ГОСТ 31280-2004 | «Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего» |  |
| 293 | Приложение 8 - массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ИСО 11083:1994 | «Качество воды. Определение хрома (VI). Спектрометрический метод с применением 1,5-дифенилкарбазида» |  |
|  |  | ГОСТ 31280-2004 | «Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего» |  |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 17075-2008 | «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)» |  |
| 294 | Приложение 8 - устойчивость окраски: - к сухому и мокрому трению - к поту | ГОСТ Р 52580-2006 | «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению» |  |
| 295 |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993) | «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту |  |
| 2951 |  | СТБ 1049-97 | «Продукция легкой промышленности. Требования безопасности и методы контроля» |  |
| 296 |  | ГОСТ 938.29-2002 | Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению |  |

39

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 297 |  | ГОСТ Р ИСО 20433-2009 | Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению |  |
| 298 |  | ГОСТ Р 53015-2008 | Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные. Метод определения устойчивости окраски к трению |  |
| 299 |  | ГОСТ 9210-77 | «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению» |  |
| 300 | Приложение 8 - температура сваривания кожевой ткани меха | ГОСТ Р 52959-2008 | «Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания» |  |
| 301 |  | ГОСТ 17632-72 | «Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения температуры сваривания» |  |
| 302 | Приложение 8 - рН водной вытяжки кожевой ткани меха; | ГОСТ Р 53017-2008 | «Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки» |  |
| 303 |  | ГОСТ 22829 - 77 | «Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки» |  |
| Обувь |
| 304 | Статья 11 Отбор проб | ГОСТ 126-79 | «Галоши резиновые клееные. Технические условия» |  |
| 305 |  | ГОСТ 5375-79 | «Сапоги резиновые формовые. Технические условия» |  |
| 306 |  | ГОСТ 6410-80 | «Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия» |  |
| 307 |  | ГОСТ 9289-78 | «Обувь. Правила приемки» |  |
| 308 |  | ГОСТ 14037-79 | «Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия» |  |
| 309 |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви» |  |

40

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310 |  | ГОСТ 1059-72 | «Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний» |  |
| 311 | Статья 11 Идентификация | ГОСТ Р 51293-99 | «Идентификация продукции. Общие положения» |  |
| 312 |  | ГОСТ 7296-81 ГОСТ 7296-2003 | «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» |  |
| 313 |  | ГОСТ Р 53917-2010 | «Обувь. Маркировка» |  |
| 314 | Статья 11 Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ Р ИСО 17709-2009 | «Обувь. Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования проб и образцов для испытаний» |  |
| 315 |  |

ГОСТ Р ИСО 18454-2008

|  | «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви» |  |
| --- | --- | --- |
| 316 |  | СТБ ИСО 18454-2006 | «Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов» |  |
| 317 | Приложение 5 Требования биологической безопасности: - гибкость |

ГОСТ 9718-88

|  | «Обувь. Метод определения гибкости» |  |
| --- | --- | --- |
| 318 | Приложение 5 - водонепрони-цаемость | ГОСТ 126-79 | «Галоши резиновые клееные. Технические условия » (в части определения водонепроницаемости) |  |
| 319 |  | ГОСТ 5375-79 | «Сапоги резиновые формовые. Технические условия»(в части определения водонепроницаемости) |  |
| 320 |  | ГОСТ 6410-80 | «Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия» (в части определения водонепроницаемости) |  |
| 321 |  |

ГОСТ 26362-84

|  | «Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях» |  |
| --- | --- | --- |
| 322 |  | СТ РК ЕН 13073-2011 | «Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви Водостойкость» |  |

41

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Приложение 5: требования механической безопасности - прочность крепления подошвы |

ГОСТ 9292-82

|  | «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления» |  |
| --- | --- | --- |
| 325 | Приложение 5 - прочность крепления каблука |

ГОСТ 9136-72

|  | «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки» |  |
| --- | --- | --- |
| 326 | Приложение 5 - прочность крепления втулки |

ГОСТ 26431-85

|  | «Обувь спортивная. Метод определения прочности крепления втулки» |  |
| --- | --- | --- |
| 327 | Приложение 5 - стойкость подошвы к многократному изгибу | СТ РК ИСО 17707-2007 | «Обувь. Методы испытаний подошвы. Сопротивление многократному изгибу» |  |
| 3271 |  | ГОСТ Р 51796-2001 | «Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования» |  |
| 328 | Приложение 5 - прочность крепления деталей низа |

ГОСТ 9134-78

|  | «Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа» |  |
| --- | --- | --- |
| 3281 | Статья 8 - массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке | ГОСТ 1059-72 | «Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний» |  |
| 3282 |  | ГОСТ 314-72 | «Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний» |  |
| 3283 | Приложение 5 - ударная прочность подошвы | ГОСТ Р 51796-2001 | «Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования» |  |
| 3284 | Приложение 5 - прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом | ГОСТ 9155-88 | «Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условия» |  |
| 3285 |  | ГОСТ 6768-75 | «Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении» |  |
| 3286 | Приложение 5 - толщина резиновых сапог | ГОСТ 6410-80 | «Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия» |  |

42

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3287 | в зонах измерений | ГОСТ 9155-88 | «Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условия» |  |
| 3288 |  | ГОСТ 14037-79 | «Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия» |  |
| Кожгалантерейные изделия |
| 329 | Статья 11 Отбор проб | ГОСТ 28631-2005 | «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» |  |
| 330 |  | ГОСТ 28754-90 | «Ремни поясные и для часов. Общие технические условия» |  |
| 331 |  | ГОСТ 28846-90 | «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» |  |
| 332 |  | ГОСТ 18321-73 | «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции» |  |
| 333 | Статья 11 Идентификация | ГОСТ 25871-83 | «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» |  |
| 334 | Приложение 6 Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка | п.7.5 ГОСТ 28631-2005 | «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» |  |
| 3341 | Приложение 6 - устойчивость окраски изделий к сухому трению и мокрому трению | ГОСТ 28631-2005 | «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» |  |
| 3342 |  | ГОСТ 28754-90 | «Ремни поясные и для часов. Общие технические условия» |  |
| 3343 |  | ГОСТ 28846-90 | «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» |  |
| 3344 | Приложение 6 - прочность ниточного шва | ГОСТ 28631-2005 | «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» |  |

43

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3345 | Приложение 6 - прочность сварного шва | ГОСТ 28631-2005 | «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» |  |
| Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства |
| 335 | Статья 11 Отбор проб | ГОСТ 18276.0-88 | «Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб» |  |
| 336 |  | ГОСТ 18321-73 | «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции» |  |
| 337 | Статья 8 Напряженность электроста-тистического поля | ГОСТ 30877-2003 | «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Показатели безопасности и методы их определения» |  |