УТВЕРЖДЕНА

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 24 апреля 2013 г. № 89

П Р О Г Р А М М А

по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического

регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Код МКС | Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы техническо-го регла-мента Таможенно-го союза | Сроки разработки | Государство – член Таможенного союза – ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 91.140.10 27.060.30 | Котлы газовые для центрального отопления. Технические требования и методы испытаний. Разработка ГОСТ на основе EN 15502-1:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |

2

| № п/п | Код МКС | Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы техническо-го регла-мента Таможенно-го союза | Сроки разработки | Государство – член Таможенного союза – ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 91.140.10 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной теплопроизводительностью 70 кВт, но не более 1000 кВт. Разработка ГОСТ на основе EN 15420:2012 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 3 | 97.100.20 | Установки газовые для обогрева помещений больше одной комнаты. Разработка ГОСТ на основе EN 14438:2006 | статья 4 | 2013 год | 2014 год | Российская Федерация |
| 4 | 97.100.20 | Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией и без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт. Разработка ГОСТ на основе EN 621:2009 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |

3

| № п/п | Код МКС | Наименование проекта межгосударственного стандарта. Виды работ | Элементы техническо-го регла-мента Таможенно-го союза | Сроки разработки | Государство – член Таможенного союза – ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 97.100.20 | Аппараты газовые отопительные Автономные с открытой фронтальной поверхностью. Разработка ГОСТ на основе EN 13278:2003 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 6 | 97.100.20 | Аппараты отопительные бездымоходные небытового назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой мощностью не более 10 кВт. Разработка ГОСТ на основе EN 461:99 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |
| 7 | 97.100.20 91.140.10 | Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям. Разработка ГОСТ на основе EN 1196:2011 | статья 4 | 2012 год | 2013 год | Российская Федерация |