УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011г. №875

Перечень стандартов,

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения |
| 1 Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями) Коды ТН ВЭД 7321 81; 7322 90 000 0; 8415 |
| 1.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20219-74 Р.р. 1; 2; 5 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия. |  |
| 1.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ ЕН 613-2002 Р.р. 2, 3, 4 | Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 1.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53635-2009 Р.р. 4; 5; 7 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний. |  |
| 1.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 1319-2009 Р.р. 4; 5; 7 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором |  |
| 2. Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки) Коды ТН ВЭД 7321 11; 8516 60 10 |
| 2.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 50696-2006 Р.р. 4; 5; 6; 8 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и |  |

2

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | методы испытаний. |  |
| 2.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 30-1-2-2004 Р. 4 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2. Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле |  |
| 2.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ ЕN 30-2-2-2006 Р. 4 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-2. Рациональное использование энергии. Приборы с принудительной циркуляцией воздуха в духовках и/или грилях |  |
| 3. Аппараты водонагревательные проточные газовые Код ТН ВЭД 8419 11 000 0 |
| 3.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51847-2009 Р.р. 4 - 9 | Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 4. Аппараты водонагревательные емкостные газовые Код ТН ВЭД 8419 19 000 0 |
| 4.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 11032-97 Р.р. 4; 5; 6; 9; 10 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия. |  |
| 5. Плиты и таганы газовые портативные и туристские, светильники газовые бытовые Код ТН ВЭД 7321 11 900 0; 9405 50 000 0 |
| 5.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30154-94 Р.р. 2; 3 | Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические условия. |  |
| 6. Горелки газовые инфракрасного излучения и устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, брудеры газовые для птичников. Код ТН ВЭД 8416 20 900 0; 8436 21 000 0 |
| 6.1 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 25696-83 Р.р. 1; 2 | Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка |  |
| 6.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 16569-86 Р.р. 1 – 4; 7; 8 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия. |  |
| 7. Котлы отопительные газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками Код ТН ВЭД 8403 10 |
| 7.1 | Разделы V, VIII | ГОСТ Р 51733-2001 | Котлы газовые центрального |  |

3

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложения 2, 3 | Р. 4 | отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 7.2 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 53634-2009 Р.р. 4-6; 8 | Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 7.3 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 677-2000 Р.р. 4, 5, 7 | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  |
| 7.4 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | СТБ EN 303-7-2010 Р.р. 4, 6 | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для централизованного отопления тепловой мощностью не более 1000 кВт |  |
| 7.5 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 20548-87 Р.р. 1; 2; 3 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия. |  |
| 7.6 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 30735-2001 Р.р. 4; 5 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия. |  |
| 7.7 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ 21204-97 Р.р. 4; 5; 6 | Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. |  |
| 7.8 | Разделы V, VIII Приложения 2, 3 | ГОСТ Р 51383-99 Р.р. 4 | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности и методы испытаний |  |
| 8. Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и |